## 機械；参考数量書
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
佐久商工会議所外壁補修工事
Ｂ | 機械設備工事 | 駐車場整備
1 | 給排水設備工事 |  | 1 | 式
\
2 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
合 計
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
1 | 給排水設備工事
給水設備
| 不凍水抜栓用BOX | B-1φ150 VC-6 | 5 | 組
| 凍結防止帯 | 2m サーモスタット付 | 1 | 本
カラー鉄板 ラッキング
| 保温工事 | 20A 屋外露出 GW保温 | 2 | ｍ
排水設備
| 硬質塩化ビニール管 | VU100 地中配管（下水） | 34 | ｍ
| 硬質塩化ビニール管 | VP100 地中配管（下水） | 5 | ｍ
| 硬質塩化ビニール管 | VP 75 地中配管（下水） | 1 | ｍ
| 硬質塩化ビニール管 | VP 50 地中配管（下水） | 2 | ｍ
鋳鉄蓋150・75
| 塩ビ製トラップ桝 | UTK 100×75-150 500H | 1 | 組
T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台
| 塩ビ製インバート桝 | 90L 100-150 520H | 1 | 組
T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台
| 塩ビ製インバート桝 | 45YS 100×100-150 680H | 1 | 組
T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台
| 塩ビ製インバート桝 | 45WYS 100×100-200 730H | 1 | 組
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台
| 塩ビ製インバート桝 | 45WYS 100×100-200 840H | 1 | 組
T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台
| 塩ビ製インバート桝 | 45WYS 100×100-200 910H | 1 | 組
T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台
| 塩ビ製インバート桝 | ST 100×100-150 1040H | 1 | 組
鋳鉄蓋150・100
| 塩ビ製トラップ桝 | UT 100×100-150 750H | 1 | 組
鋳鉄蓋150・75
| 塩ビ製トラップ桝 | UT 100×75-150 850H | 1 | 組
鋳鉄蓋150・75
| 塩ビ製トラップ桝 | UT 100×75-150 930H | 1 | 組
| 公設桝用蓋200 整備 | T-8蓋・内蓋・ﾀﾌｺﾝ台 | 1 | 組
| AS舗装切断 | 5cm以下 | 30 | ｍ
| 根伐 |  | 13.6 | ｍ3
| 埋戻し | 再生砕石 | 8.5 | ｍ3
| 保護砂 |  | 5.1 | ｍ3
| 残土処理 | 場外搬出 | 13.6 | ｍ3
| 埋設標示シート | 150W | 34 | ｍ
| 配管切断接続 | 塩ビ管100 | 5 | ヶ所
| 配管切断接続 | 塩ビ管75 | 1 | ヶ所
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
| 配管切断接続 | 塩ビ管50 | 2 | ヶ所
小 計
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
2 | 冷暖房設備工事
| 空冷ヒートポンプエアコン室外機 | 既存品2.5～3馬力 移設 | 2 | 組
| 室外機基礎工事 |  | 2 | 組
| 冷媒配管整備 |  | 2 | ヶ所
| 保温工事 | GW保温+合成樹脂カバー | 2 | ヶ所
| 試運転調整 |  | 2 | 台
| 化粧キャップ | FF暖房機の給排気筒穴用 | 1 | 組
小 計
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
4 | 撤去工事
| 水抜栓用BOX | 鋳鉄製B-1・コンクリート共 | 5 | ヶ所
| 塩ビ管 | 100V | 47 | ｍ
| 〃 | 75V | 1 | ｍ
| 〃 | 50V | 2 | ｍ
| 排水桝 | 360□ コンクリート製 | 9 | ヶ所
| 鋳鉄製耐重蓋 | MHA350 | 9 | ヶ所
| FF温風暖房機 | 給排気筒共 | 1 | 台
| AS舗装（表層部分） | 舗装厚5cm以下 | 1.3 | ｍ3
| 解体材積込費 | 分別・集積・積込 | 2.8 | m3
| 〃 | 金属くず | 0.2 | トン
| 解体材運搬費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ+ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 2.2 | m3
| 〃 | 金属くず | 0.2 | トン
| 〃 | 廃ﾌﾟﾗ・陶器類 | 0.5 | m3
再資源化（中間破砕処理）
| 解体材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ+ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 2.2 | m3
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
再資源化（中間破砕処理）
| 解体材処分費 | 金属くず | 0.2 | トン
再資源化・埋立処分（安定型）
| 〃 | 廃ﾌﾟﾗ・陶器類 | 0.5 | m3
小 計